2026年仪器量值溯源（检定/校准）服务报价详单
第     页 总      页

	序号
	管理编号
	仪器设备名称
	生产厂家
	型号
	出厂编号
	检定/校准时间
	单价
	总价
	备注

	1
	SHJ－004
	电子天平
	瑞士梅特勒
	AE200
	38960
	上半年
	
	
	

	2
	SHJ－005
	电子天平
	赛多利斯公司
	CP224S
	18561567
	上半年
	
	
	

	3
	SHJ－007
	电热鼓风干燥箱
	上海博迅实业
	GZX－9146MBE
	6130
	上半年
	
	
	

	4
	SHJ－011
	原子吸收分光光度计
	日本日立
	Z-2700
	1705-001
	上半年
	
	
	

	5
	SHJ－012
	原子吸收分光光度计
	普析通用
	TAS-986F
	1598601096
	上半年
	
	
	

	6
	SHJ-097
	电子天平
	Ohaus
	discovery
	1123373699
	上半年
	
	
	

	7
	SHJ-100
	电导率仪
	上海精密科学仪器
	DDSJ-308A
	610709090055
	上半年
	
	
	

	8
	SHJ-116
	水浴锅（100°C）
	江苏金坛市荣华仪器
	HH-4
	     9769
	上半年
	
	
	

	9
	SHJ-130
	噪声频谱分析仪
	杭州爱华仪器
	AWA-6228
	101821
	下半年
	
	
	检定

	10
	SHJ-131
	声校准器
	杭州爱华仪器有限公司
	AWA-6221A
	1001016
	下半年
	
	
	

	11
	SHJ-132
	自动烟尘（气）测试仪（流量）
	青岛崂山应用技术研究所
	应用3012H-51
	A08325850
	上半年
	
	
	

	12
	SHJ-137
	砝码
	常州市富月砝码
	/
	109218
	下半年
	
	
	

	13
	SHJ-139
	数显恒温水浴锅（100°C）
	金坛市医疗仪器厂
	HH-S8
	211102222
	下半年
	
	
	

	14
	SHJ-141
	程控式箱式电炉
	上海精宏实验设备
	SXL-1008
	1202779
	上半年
	
	
	

	15
	SHJ-146
	塔尺
	/
	/
	/
	下半年
	
	
	

	16
	SHJ-147
	钢直尺
	上海力孚汀工具有限公司
	/
	/
	下半年
	
	
	

	17
	SHJ-153
	可见光分光光度计
	上海精密
	723N
	070912080003
	上半年
	
	
	检定

	18
	SHJ-168
	空气总悬浮颗粒物大流量采样器
	武汉市天虹仪表有限责任公司
	TH-1000CⅡ
	321301020
	上半年
	
	
	

	19
	SHJ-181
	声校准器
	杭州爱华仪器有限公司
	AWA6221A
	1003052
	上半年
	
	
	

	20
	SHJ-182
	COD快速测定仪
	连华科技
	5B-3C
	14B3C834264
	上半年
	
	
	

	21
	SHJ-192
	溶氧仪
	HACH
	HQ430D
	1285318
	下半年
	
	
	检定


2026年仪器量值溯源（检定/校准）服务报价详单
第     页 总      页

	序号
	管理编号
	仪器设备名称
	生产厂家
	型号
	出厂编号
	检定/校准到期日期
	单价
	总价
	备注

	22
	SHJ-199
	恒温恒湿培养箱（20°C）
	上海博迅实业
	BSC-250
	150312
	上半年
	
	
	

	
	
	恒温恒湿培养箱（50%）
	
	
	
	
	
	
	

	23
	SHJ-201
	气相色谱仪
	安捷伦
	7890BGC
	CN16013163
	下半年
	
	
	

	24
	SHJ-202
	气相色谱质谱联用仪
	安捷伦
	7890B15977A
	CN

16053025/US1602L429
	上半年
	
	
	

	25
	SHJ-203
	液相色谱仪
	安捷伦
	1260CC
	DEAAX08512
	上半年
	
	
	

	26
	SHJ-204
	电感耦合等离子体质谱仪
	安捷伦
	7800
	JP16160283
	下半年
	
	
	

	27
	SHJ-208
	生化培养箱（20°C）
	上海一恒
	LRH-250F
	170824578
	上半年
	
	
	

	
	
	生化培养箱（37°C）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生化培养箱（44°C）
	
	
	
	
	
	
	

	28
	SHJ-209
	全自动石墨消解仪（130°C）
	DEENAM
	DEENAM mini
	021048
	上半年
	
	
	

	
	
	全自动石墨消解仪（140°C）
	
	
	
	
	
	
	

	29
	SHJ-215
	气相色谱仪
	安捷伦
	7820A
	CN17392046
	上半年
	
	
	

	30
	SHJ-218
	PH酸度计
	德国WTW
	PH7310
	18050251
	下半年
	
	
	检定

	31
	SHJ-219
	便携式PH酸度计
	德国WTW
	WTW PH3310
	18010592
	上半年
	
	
	检定

	32
	SHJ-220
	手持式多参数测试仪（DO）
	德国WTW
	3510
	17210139
	下半年
	
	
	

	33
	SHJ-221
	便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪（流量）
	青岛崂应
	3012H-D
	A09163563D
	上半年
	
	
	

	34
	SHJ-228
	红外测油仪
	吉林北光
	JLBG-126U
	1935126U194
	上半年
	
	
	

	35
	SHJ-229
	紫外可见分光光度计
	元析仪器
	UV-6100A
	A01912003
	上半年
	
	
	检定

	36
	SHJ-230
	手持式多参数仪（DO）
	德国WTW
	Multi line 3510
	2BA301
	上半年
	
	
	

	37
	SHJ-234
	便携式pH计
	德国WTW
	PH3310
	19451280
	上半年
	
	
	

	38
	SHJ-235
	便携式风速风向仪
	上海风云气象仪器
	FYF-1
	07L11175
	上半年
	
	
	


2026年仪器量值溯源（检定/校准）服务报价详单
第     页 总      页

	序号
	管理编号
	仪器设备名称
	生产厂家
	型号
	出厂编号
	检定/校准到期日期
	单价
	总价
	备注

	39
	SHJ-240
	自动/烟尘气测试仪（流量）
	青岛崂应
	3012H-C
	1A12010200
	上半年
	
	
	

	
	
	自动/烟尘气测试仪（NO）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	自动/烟尘气测试仪（NO2）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	自动/烟尘气测试仪（CO）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	自动/烟尘气测试仪（O2）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	自动/烟尘气测试仪（SO2）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	自动/烟尘气测试仪（烟温）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	自动/烟尘气测试仪（压力）
	
	
	
	
	
	
	

	40
	SHJ-241
	全自动恒温恒湿称重设备（20°C）
	微智兆
	CR-W8
	3DW22E202010034
	上半年
	
	
	

	
	
	全自动恒温恒湿称重设备（50%）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	全自动恒温恒湿称重设备（天平）
	
	
	
	
	
	
	

	41
	SHJ-242
	便携式非甲烷总烃苯系物分析仪
	谱育科技
	EXPEC 3200
	626P21A0005
	上半年
	
	
	FID

	42
	SHJ-243
	恒温恒流大气/颗粒物采样器（流量A路、B路、C路、D路）
	青岛明华
	MH1205
	HA2024210625
	下半年
	
	
	

	
	
	恒温恒流大气/颗粒物采样器（流量颗粒物）
	
	
	
	
	
	
	

	43
	SHJ-244
	恒温恒流大气/颗粒物采样器（流量A路、B路、C路、D路）
	青岛明华
	MH1205
	HA2025210625
	下半年
	
	
	

	
	
	恒温恒流大气/颗粒物采样器（流量颗粒物）
	
	
	
	
	
	
	

	44
	SHJ-245
	恒温恒流大气/颗粒物采样器（流量A路、B路、C路、D路）
	青岛明华
	MH1205
	HA2021210625
	下半年
	
	
	

	
	
	恒温恒流大气/颗粒物采样器（流量颗粒物）
	
	
	
	
	
	
	


2026年仪器量值溯源（检定/校准）服务报价详单
第     页 总      页

	序号
	管理编号
	仪器设备名称
	生产厂家
	型号
	出厂编号
	检定/校准到期日期
	单价
	总价
	备注

	45
	SHJ-246
	恒温恒流大气/颗粒物采样器（流量A路、B路、C路、D路）
	青岛明华
	MH1205
	HA2436211019
	下半年
	
	
	

	
	
	恒温恒流大气/颗粒物采样器（流量颗粒物）
	
	
	
	
	
	
	

	46
	SHJ-247
	恒温恒流大气/颗粒物采样器（流量A路、B路、C路、D路）
	青岛明华
	MH1205
	HA2435211019
	下半年
	
	
	

	
	
	恒温恒流大气/颗粒物采样器（流量颗粒物）
	
	
	
	
	
	
	

	47
	SHJ-248
	恒温恒流大气/颗粒物采样器（流量A路、B路、C路、D路）
	青岛明华
	MH1205
	HA2107210715
	下半年
	
	
	

	
	
	恒温恒流大气/颗粒物采样器（流量颗粒物）
	
	
	
	
	
	
	

	48
	SHJ-249
	全自动流量/压力校准仪（流量A路、B路）
	青岛明华
	MH4031
	HF0484211207
	下半年
	
	
	

	
	
	全自动流量/压力校准仪（中流量）
	
	
	
	
	
	
	

	49
	SHJ-250
	全自动流量/压力校准仪（流量A路、B路）
	青岛明华
	MH4031
	HF0412210901
	下半年
	
	
	

	
	
	全自动流量/压力校准仪（中流量）
	
	
	
	
	
	
	

	50
	SHJ-256
	数显压力表
	普特斯
	-50kpa
	848
	下半年
	
	
	

	51
	SHJ-257
	数显压力表
	普特斯
	-50kpa
	849
	下半年
	
	
	

	52
	SHJ-259
	浊度仪
	昕瑞
	WGB-3B
	/
	下半年
	
	
	

	53
	SHJ-261
	多功能声级计
	杭州爱华
	AWA6292
	382416
	上半年
	
	
	检定

	54
	SHJ-263
	风速风向仪
	上海风云
	FYF-1
	09N13547
	下半年
	
	
	

	55
	SHJ-267
	笔式电导率仪（盐度计）
	上海三信
	EC5
	5522101010
	上半年
	
	
	

	56
	SHJ-268
	GPS定位仪
	集思宝
	G138BD
	G138D330050921
	下半年
	
	
	

	57
	SHJ-269
	BOD培养箱（20°C）
	上海一恒

	LRH-250F

	AA221167999
	上半年
	
	
	

	
	
	BOD培养箱（37°C）
	
	
	
	上半年
	
	
	

	
	
	BOD培养箱（44°C）
	
	
	
	上半年
	
	
	

	58
	SHJ-270
	便携式pH计
	上海哈希
	HQ110
	220951110034
	上半年
	
	
	检定

	59
	SHJ-271
	实验室溶解氧仪
	上海雷磁
	JPSJ-606L
	630721S0022100015
	下半年
	
	
	检定


2026年仪器量值溯源（检定/校准）服务报价详单
第     页 总      页

	序号
	管理编号
	仪器设备名称
	生产厂家
	型号
	出厂编号
	检定/校准到期日期
	单价
	总价
	备注

	60
	SHJ-272
	倾斜式压力计
	上海风云
	YYT-2000B
	223629
	下半年
	
	
	

	61
	SHJ-273
	声校准器
	杭州爱华
	AWA6021A
	1020878
	上半年
	
	
	

	62
	SHJ-274
	水温计
	武强县精创仪器仪表厂
	棒式（-5~40）°C
	627
	下半年
	
	
	

	63
	SHJ-275
	水温计
	武强县精创仪器仪表厂
	棒式（-5~40）°C
	628
	下半年
	
	
	

	64
	SHJ-278
	温度记录仪
	德图
	testo Saveris2-T1
	54800573
	下半年
	
	
	

	65
	SHJ-280
	离子色谱仪(阴离子柱）
	盛瀚

	CIC-D120+

	D12J23S046
	上半年
	
	
	

	
	
	离子色谱仪(阳离子柱）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	66
	SHJ-281
	原子荧光光度计
	北京海光
	HGF-S3elite
	223052A
	下半年
	
	
	

	67
	SHJ-282
	高压灭菌锅（115°C）
	上海三申

	YM50

	240406
	下半年
	
	
	

	
	
	高压灭菌锅（121°C）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	
	
	安全阀
	
	
	
	下半年
	
	
	

	68
	SHJ-283
	高压灭菌锅（115°C）
	上海三申

	YM50

	240410
	下半年
	
	
	

	
	
	高压灭菌锅（121°C）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	
	
	安全阀
	
	
	
	下半年
	
	
	

	69
	SHJ-284
	压力蒸汽灭菌锅（120°C）
	上海三申
	YM50
	240402
	下半年
	
	
	

	
	
	安全阀
	
	
	
	下半年
	
	
	

	70
	SHJ-286
	便携式水质多参数测试仪（pH）
	HACH
	HQ4300
	240374300064
	下半年
	
	
	

	
	
	便携式水质多参数测试仪（DO）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	
	
	便携式水质多参数测试仪（氧化还原电位）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	
	
	便携式水质多参数测试仪（电导率）
	
	
	
	下半年
	
	
	


2026年仪器量值溯源（检定/校准）服务报价详单
第     页 总      页

	序号
	管理编号
	仪器设备名称
	生产厂家
	型号
	出厂编号
	检定/校准到期日期
	单价
	总价
	备注

	71
	SHJ-286
	便携式水质多参数测试仪（pH）
	HACH
	HQ4300
	240734300050
	下半年
	
	
	检定

	
	
	便携式水质多参数测试仪（DO）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	
	
	便携式水质多参数测试仪（氧化还原电位）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	
	
	便携式水质多参数测试仪（电导率）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	72
	SHJ-288
	阻容法烟气含湿量多功能检测器（流量）
	青岛崂应

	崂应1062D

	3U06004500

	下半年
	
	
	

	
	
	阻容法烟气含湿量多功能检测器（含湿量）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	
	
	阻容法烟气含湿量多功能检测器（含氧量）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	73
	SHJ-290
	手持式气象站（温湿度）
	上海隆拓

	LTF-Ⅱ-C

	4J2130

	下半年
	
	
	

	
	
	手持式气象站（风速）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	74
	SHJ-291
	便携式浊度计
	上海仪电
	WZB-172
	671423NB24110014
	下半年
	
	
	

	75
	SHJ-292
	紫外可见分光光度计
	上海元析
	X-5
	TM2410023
	下半年
	
	
	检定

	76
	SHJ-293
	可见分光光度计
	上海元析
	V-5600
	AK2410004
	下半年
	
	
	检定

	77
	SHJ-295
	便携式多气体检测仪（NH3）
	青岛众瑞
	ZR-3110
	3110C11089847
	下半年
	
	
	

	
	
	便携式多气体检测仪（CO）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	
	
	便携式多气体检测仪（Cl2）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	
	
	便携式多气体检测仪（H2S）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	
	
	便携式多气体检测仪（HCl）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	
	
	便携式多气体检测仪（HF）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	
	
	便携式多气体检测仪（HCN）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	78
	SHJ-296
	水质快速测定仪（COD）
	北京连华
	LH-P700
	24BP7009044
	上半年
	
	
	

	79
	SHJ-297
	便携式红外分光油分析仪
	宁波诺然
	RN3010
	12410065
	上半年
	
	
	

	80
	SHJ-303
	真空采样箱
	青岛众瑞
	ZR-3520
	3520E01049251
	下半年
	
	
	

	81
	SHJ-304
	真空采样箱
	青岛众瑞
	ZR-3520
	3520E01049853
	下半年
	
	
	

	82
	SHJ-305
	真空采样箱
	青岛众瑞
	ZR-3520
	3520E01049455
	下半年
	
	
	

	83
	SHJ-306
	真空采样箱
	青岛众瑞
	ZR-3520
	3520E01049358
	下半年
	
	
	

	84
	SHJ-309
	BOD培养箱（20°C）
	上海一恒
	LRH-250
	AA251056832
	下半年
	
	
	

	
	
	BOD培养箱（37°C）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	
	
	BOD培养箱（44°C）
	
	
	
	下半年
	
	
	


2026年仪器量值溯源（检定/校准）服务报价详单
第     页 总      页

	序号
	管理编号
	仪器设备名称
	生产厂家
	型号
	出厂编号
	检定/校准到期日期
	单价
	总价
	备注

	85
	/
	筛子
	1mm
	/
	/
	下半年
	
	
	3个

	86
	/
	电子温度计
	/
	/
	/
	上半年
	
	
	10个

	87
	/
	温湿度表（计）
	/
	/
	/
	上半年
	
	
	12个

	88
	/
	移液器
	/
	/
	/
	上半年
	
	
	20个

	89
	/
	酸式滴定管
	/
	25ml
	/
	上半年
	
	
	4根

	90
	/
	分度吸量管
	/
	0.5ml
	/
	上半年
	
	
	20根

	91
	/
	分度吸量管
	/
	1.0ml
	/
	上半年
	
	
	20根

	92
	/
	分度吸量管
	/
	2.0ml
	/
	上半年
	
	
	20根

	93
	/
	分度吸量管
	/
	5.0ml
	/
	上半年
	
	
	20根

	94
	/
	分度吸量管
	/
	10.0ml
	/
	上半年
	
	
	20根

	95
	/
	单标线吸量管
	/
	1.0ml
	/
	上半年
	
	
	20根

	96
	/
	单标线吸量管
	/
	2.0ml
	/
	上半年
	
	
	20根

	97
	/
	单标线吸量管
	/
	5.0ml
	/
	上半年
	
	
	20根

	98
	/
	单标线吸量管
	/
	10.0ml
	/
	上半年
	
	
	20根

	99
	/
	单标线吸量管
	/
	20.0ml
	/
	上半年
	
	
	20根

	100
	/
	容量瓶
	/
	10.0ml
	/
	上半年
	
	
	10个


2026年仪器量值溯源（检定/校准）服务报价详单
第     页 总      页

	序号
	管理编号
	仪器设备名称
	生产厂家
	型号
	出厂编号
	检定/校准到期日期
	单价
	总价
	备注

	101
	/
	容量瓶
	/
	20.0ml
	/
	上半年
	
	
	10个

	102
	/
	容量瓶
	/
	25.0ml
	/
	上半年
	
	
	10个

	103
	/
	容量瓶
	/
	50.0ml
	/
	上半年
	
	
	20个

	104
	/
	容量瓶
	/
	100.0ml
	/
	上半年
	
	
	20个

	105
	/
	容量瓶
	/
	250.0ml
	/
	上半年
	
	
	10个

	106
	/
	容量瓶
	/
	500.0ml
	/
	上半年
	
	
	10个

	107
	/
	容量瓶
	/
	1000.0ml
	/
	上半年
	
	
	10个

	108
	/
	比色管
	/
	25.0ml
	/
	上半年
	
	
	50根

	109
	/
	比色管
	/
	50.0ml
	/
	上半年
	
	
	50根

	110
	/
	比色管
	/
	100ml
	/
	上半年
	
	
	10根

	111
	/
	量筒
	/
	100 ml
	/
	上半年
	
	
	10个

	112
	/
	量筒
	/
	50 ml
	/
	上半年
	
	
	10个

	113
	/
	量筒
	/
	25 ml
	/
	上半年
	
	
	10个

	114
	/
	量筒
	/
	10 ml
	/
	上半年
	
	
	10个

	115
	/
	瓶口分离器
	/
	50ml
	/
	上半年
	
	
	2个


2027年仪器量值溯源（检定/校准）服务报价详单
第     页 总      页

	序号
	管理编号
	仪器设备名称
	生产厂家
	型号
	出厂编号
	检定/校准时间
	单价
	总价
	备注

	1
	SHJ－004
	电子天平
	瑞士梅特勒
	AE200
	38960
	上半年
	
	
	

	2
	SHJ－005
	电子天平
	赛多利斯公司
	CP224S
	18561567
	上半年
	
	
	

	3
	SHJ－007
	电热鼓风干燥箱
	上海博迅实业
	GZX－9146MBE
	6130
	上半年
	
	
	

	4
	SHJ－011
	原子吸收分光光度计
	日本日立
	Z-2700
	1705-001
	上半年
	
	
	

	5
	SHJ－012
	原子吸收分光光度计
	普析通用
	TAS-986F
	1598601096
	上半年
	
	
	

	6
	SHJ-097
	电子天平
	Ohaus
	discovery
	1123373699
	上半年
	
	
	

	7
	SHJ-100
	电导率仪
	上海精密科学仪器
	DDSJ-308A
	610709090055
	上半年
	
	
	

	8
	SHJ-116
	水浴锅（100°C）
	江苏金坛市荣华仪器
	HH-4
	     9769
	上半年
	
	
	

	9
	SHJ-130
	噪声频谱分析仪
	杭州爱华仪器
	AWA-6228
	101821
	下半年
	
	
	检定

	10
	SHJ-131
	声校准器
	杭州爱华仪器有限公司
	AWA-6221A
	1001016
	下半年
	
	
	

	11
	SHJ-132
	自动烟尘（气）测试仪（流量）
	青岛崂山应用技术研究所
	应用3012H-51
	A08325850
	上半年
	
	
	

	12
	SHJ-137
	砝码
	常州市富月砝码
	/
	109218
	下半年
	
	
	

	13
	SHJ-139
	数显恒温水浴锅（100°C）
	金坛市医疗仪器厂
	HH-S8
	211102222
	下半年
	
	
	

	14
	SHJ-141
	程控式箱式电炉
	上海精宏实验设备
	SXL-1008
	1202779
	上半年
	
	
	

	15
	SHJ-146
	塔尺
	/
	/
	/
	下半年
	
	
	

	16
	SHJ-147
	钢直尺
	上海力孚汀工具有限公司
	/
	/
	下半年
	
	
	

	17
	SHJ-153
	可见光分光光度计
	上海精密
	723N
	070912080003
	上半年
	
	
	检定

	18
	SHJ-168
	空气总悬浮颗粒物大流量采样器
	武汉市天虹仪表有限责任公司
	TH-1000CⅡ
	321301020
	上半年
	
	
	

	19
	SHJ-181
	声校准器
	杭州爱华仪器有限公司
	AWA6221A
	1003052
	上半年
	
	
	

	20
	SHJ-182
	COD快速测定仪
	连华科技
	5B-3C
	14B3C834264
	上半年
	
	
	

	21
	SHJ-192
	溶氧仪
	HACH
	HQ430D
	1285318
	下半年
	
	
	检定


2027年仪器量值溯源（检定/校准）服务报价详单
第     页 总      页

	序号
	管理编号
	仪器设备名称
	生产厂家
	型号
	出厂编号
	检定/校准到期日期
	单价
	总价
	备注

	22
	SHJ-199
	恒温恒湿培养箱（20°C）
	上海博迅实业
	BSC-250
	150312
	上半年
	
	
	

	
	
	恒温恒湿培养箱（50%）
	
	
	
	
	
	
	

	23
	SHJ-201
	气相色谱仪
	安捷伦
	7890BGC
	CN16013163
	下半年
	
	
	

	24
	SHJ-202
	气相色谱质谱联用仪
	安捷伦
	7890B15977A
	CN

16053025/US1602L429
	上半年
	
	
	

	25
	SHJ-203
	液相色谱仪
	安捷伦
	1260CC
	DEAAX08512
	上半年
	
	
	

	26
	SHJ-204
	电感耦合等离子体质谱仪
	安捷伦
	7800
	JP16160283
	下半年
	
	
	

	27
	SHJ-208
	生化培养箱（20°C）
	上海一恒
	LRH-250F
	170824578
	上半年
	
	
	

	
	
	生化培养箱（37°C）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生化培养箱（44°C）
	
	
	
	
	
	
	

	28
	SHJ-209
	全自动石墨消解仪（130°C）
	DEENAM
	DEENAM mini
	021048
	上半年
	
	
	

	
	
	全自动石墨消解仪（140°C）
	
	
	
	
	
	
	

	29
	SHJ-215
	气相色谱仪
	安捷伦
	7820A
	CN17392046
	上半年
	
	
	

	30
	SHJ-218
	PH酸度计
	德国WTW
	PH7310
	18050251
	下半年
	
	
	检定

	31
	SHJ-219
	便携式PH酸度计
	德国WTW
	WTW PH3310
	18010592
	上半年
	
	
	检定

	32
	SHJ-220
	手持式多参数测试仪（DO）
	德国WTW
	3510
	17210139
	下半年
	
	
	

	33
	SHJ-221
	便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪（流量）
	青岛崂应
	3012H-D
	A09163563D
	上半年
	
	
	

	34
	SHJ-228
	红外测油仪
	吉林北光
	JLBG-126U
	1935126U194
	上半年
	
	
	

	35
	SHJ-229
	紫外可见分光光度计
	元析仪器
	UV-6100A
	A01912003
	上半年
	
	
	检定

	36
	SHJ-230
	手持式多参数仪（DO）
	德国WTW
	Multi line 3510
	2BA301
	上半年
	
	
	

	37
	SHJ-234
	便携式pH计
	德国WTW
	PH3310
	19451280
	上半年
	
	
	

	38
	SHJ-235
	便携式风速风向仪
	上海风云气象仪器
	FYF-1
	07L11175
	上半年
	
	
	


2027年仪器量值溯源（检定/校准）服务报价详单
第     页 总      页

	序号
	管理编号
	仪器设备名称
	生产厂家
	型号
	出厂编号
	检定/校准到期日期
	单价
	总价
	备注

	39
	SHJ-240
	自动/烟尘气测试仪（流量）
	青岛崂应
	3012H-C
	1A12010200
	上半年
	
	
	

	
	
	自动/烟尘气测试仪（NO）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	自动/烟尘气测试仪（NO2）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	自动/烟尘气测试仪（CO）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	自动/烟尘气测试仪（O2）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	自动/烟尘气测试仪（SO2）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	自动/烟尘气测试仪（烟温）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	自动/烟尘气测试仪（压力）
	
	
	
	
	
	
	

	40
	SHJ-241
	全自动恒温恒湿称重设备（20°C）
	微智兆
	CR-W8
	3DW22E202010034
	上半年
	
	
	

	
	
	全自动恒温恒湿称重设备（50%）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	全自动恒温恒湿称重设备（天平）
	
	
	
	
	
	
	

	41
	SHJ-242
	便携式非甲烷总烃苯系物分析仪
	谱育科技
	EXPEC 3200
	626P21A0005
	上半年
	
	
	FID

	42
	SHJ-243
	恒温恒流大气/颗粒物采样器（流量A路、B路、C路、D路）
	青岛明华
	MH1205
	HA2024210625
	下半年
	
	
	

	
	
	恒温恒流大气/颗粒物采样器（流量颗粒物）
	
	
	
	
	
	
	

	43
	SHJ-244
	恒温恒流大气/颗粒物采样器（流量A路、B路、C路、D路）
	青岛明华
	MH1205
	HA2025210625
	下半年
	
	
	

	
	
	恒温恒流大气/颗粒物采样器（流量颗粒物）
	
	
	
	
	
	
	

	44
	SHJ-245
	恒温恒流大气/颗粒物采样器（流量A路、B路、C路、D路）
	青岛明华
	MH1205
	HA2021210625
	下半年
	
	
	

	
	
	恒温恒流大气/颗粒物采样器（流量颗粒物）
	
	
	
	
	
	
	


2027年仪器量值溯源（检定/校准）服务报价详单
第     页 总      页

	序号
	管理编号
	仪器设备名称
	生产厂家
	型号
	出厂编号
	检定/校准到期日期
	单价
	总价
	备注

	45
	SHJ-246
	恒温恒流大气/颗粒物采样器（流量A路、B路、C路、D路）
	青岛明华
	MH1205
	HA2436211019
	下半年
	
	
	

	
	
	恒温恒流大气/颗粒物采样器（流量颗粒物）
	
	
	
	
	
	
	

	46
	SHJ-247
	恒温恒流大气/颗粒物采样器（流量A路、B路、C路、D路）
	青岛明华
	MH1205
	HA2435211019
	下半年
	
	
	

	
	
	恒温恒流大气/颗粒物采样器（流量颗粒物）
	
	
	
	
	
	
	

	47
	SHJ-248
	恒温恒流大气/颗粒物采样器（流量A路、B路、C路、D路）
	青岛明华
	MH1205
	HA2107210715
	下半年
	
	
	

	
	
	恒温恒流大气/颗粒物采样器（流量颗粒物）
	
	
	
	
	
	
	

	48
	SHJ-249
	全自动流量/压力校准仪（流量A路、B路）
	青岛明华
	MH4031
	HF0484211207
	下半年
	
	
	

	
	
	全自动流量/压力校准仪（中流量）
	
	
	
	
	
	
	

	49
	SHJ-250
	全自动流量/压力校准仪（流量A路、B路）
	青岛明华
	MH4031
	HF0412210901
	下半年
	
	
	

	
	
	全自动流量/压力校准仪（中流量）
	
	
	
	
	
	
	

	50
	SHJ-256
	数显压力表
	普特斯
	-50kpa
	848
	下半年
	
	
	

	51
	SHJ-257
	数显压力表
	普特斯
	-50kpa
	849
	下半年
	
	
	

	52
	SHJ-259
	浊度仪
	昕瑞
	WGB-3B
	/
	下半年
	
	
	

	53
	SHJ-261
	多功能声级计
	杭州爱华
	AWA6292
	382416
	上半年
	
	
	检定

	54
	SHJ-263
	风速风向仪
	上海风云
	FYF-1
	09N13547
	下半年
	
	
	

	55
	SHJ-267
	笔式电导率仪（盐度计）
	上海三信
	EC5
	5522101010
	上半年
	
	
	

	56
	SHJ-268
	GPS定位仪
	集思宝
	G138BD
	G138D330050921
	下半年
	
	
	

	57
	SHJ-269
	BOD培养箱（20°C）
	上海一恒

	LRH-250F

	AA221167999
	上半年
	
	
	

	
	
	BOD培养箱（37°C）
	
	
	
	上半年
	
	
	

	
	
	BOD培养箱（44°C）
	
	
	
	上半年
	
	
	

	58
	SHJ-270
	便携式pH计
	上海哈希
	HQ110
	220951110034
	上半年
	
	
	检定

	59
	SHJ-271
	实验室溶解氧仪
	上海雷磁
	JPSJ-606L
	630721S0022100015
	下半年
	
	
	检定


2027年仪器量值溯源（检定/校准）服务报价详单
第     页 总      页

	序号
	管理编号
	仪器设备名称
	生产厂家
	型号
	出厂编号
	检定/校准到期日期
	单价
	总价
	备注

	60
	SHJ-272
	倾斜式压力计
	上海风云
	YYT-2000B
	223629
	下半年
	
	
	

	61
	SHJ-273
	声校准器
	杭州爱华
	AWA6021A
	1020878
	上半年
	
	
	

	62
	SHJ-274
	水温计
	武强县精创仪器仪表厂
	棒式（-5~40）°C
	627
	下半年
	
	
	

	63
	SHJ-275
	水温计
	武强县精创仪器仪表厂
	棒式（-5~40）°C
	628
	下半年
	
	
	

	64
	SHJ-278
	温度记录仪
	德图
	testo Saveris2-T1
	54800573
	下半年
	
	
	

	65
	SHJ-280
	离子色谱仪(阴离子柱）
	盛瀚

	CIC-D120+

	D12J23S046
	上半年
	
	
	

	
	
	离子色谱仪(阳离子柱）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	66
	SHJ-281
	原子荧光光度计
	北京海光
	HGF-S3elite
	223052A
	下半年
	
	
	

	67
	SHJ-282
	高压灭菌锅（115°C）
	上海三申

	YM50

	240406
	下半年
	
	
	

	
	
	高压灭菌锅（121°C）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	
	
	安全阀
	
	
	
	下半年
	
	
	

	68
	SHJ-283
	高压灭菌锅（115°C）
	上海三申

	YM50

	240410
	下半年
	
	
	

	
	
	高压灭菌锅（121°C）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	
	
	安全阀
	
	
	
	下半年
	
	
	

	69
	SHJ-284
	压力蒸汽灭菌锅（120°C）
	上海三申
	YM50
	240402
	下半年
	
	
	

	
	
	安全阀
	
	
	
	下半年
	
	
	

	70
	SHJ-286
	便携式水质多参数测试仪（pH）
	HACH
	HQ4300
	240374300064
	下半年
	
	
	

	
	
	便携式水质多参数测试仪（DO）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	
	
	便携式水质多参数测试仪（氧化还原电位）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	
	
	便携式水质多参数测试仪（电导率）
	
	
	
	下半年
	
	
	


2027年仪器量值溯源（检定/校准）服务报价详单
第     页 总      页

	序号
	管理编号
	仪器设备名称
	生产厂家
	型号
	出厂编号
	检定/校准到期日期
	单价
	总价
	备注

	71
	SHJ-286
	便携式水质多参数测试仪（pH）
	HACH
	HQ4300
	240734300050
	下半年
	
	
	检定

	
	
	便携式水质多参数测试仪（DO）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	
	
	便携式水质多参数测试仪（氧化还原电位）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	
	
	便携式水质多参数测试仪（电导率）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	72
	SHJ-288
	阻容法烟气含湿量多功能检测器（流量）
	青岛崂应

	崂应1062D

	3U06004500

	下半年
	
	
	

	
	
	阻容法烟气含湿量多功能检测器（含湿量）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	
	
	阻容法烟气含湿量多功能检测器（含氧量）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	73
	SHJ-290
	手持式气象站（温湿度）
	上海隆拓

	LTF-Ⅱ-C

	4J2130

	下半年
	
	
	

	
	
	手持式气象站（风速）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	74
	SHJ-291
	便携式浊度计
	上海仪电
	WZB-172
	671423NB24110014
	下半年
	
	
	

	75
	SHJ-292
	紫外可见分光光度计
	上海元析
	X-5
	TM2410023
	下半年
	
	
	检定

	76
	SHJ-293
	可见分光光度计
	上海元析
	V-5600
	AK2410004
	下半年
	
	
	检定

	77
	SHJ-295
	便携式多气体检测仪（NH3）
	青岛众瑞
	ZR-3110
	3110C11089847
	下半年
	
	
	

	
	
	便携式多气体检测仪（CO）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	
	
	便携式多气体检测仪（Cl2）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	
	
	便携式多气体检测仪（H2S）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	
	
	便携式多气体检测仪（HCl）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	
	
	便携式多气体检测仪（HF）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	
	
	便携式多气体检测仪（HCN）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	78
	SHJ-296
	水质快速测定仪（COD）
	北京连华
	LH-P700
	24BP7009044
	上半年
	
	
	

	79
	SHJ-297
	便携式红外分光油分析仪
	宁波诺然
	RN3010
	12410065
	上半年
	
	
	

	80
	SHJ-303
	真空采样箱
	青岛众瑞
	ZR-3520
	3520E01049251
	下半年
	
	
	

	81
	SHJ-304
	真空采样箱
	青岛众瑞
	ZR-3520
	3520E01049853
	下半年
	
	
	

	82
	SHJ-305
	真空采样箱
	青岛众瑞
	ZR-3520
	3520E01049455
	下半年
	
	
	

	83
	SHJ-306
	真空采样箱
	青岛众瑞
	ZR-3520
	3520E01049358
	下半年
	
	
	

	84
	SHJ-309
	BOD培养箱（20°C）
	上海一恒
	LRH-250
	AA251056832
	下半年
	
	
	

	
	
	BOD培养箱（37°C）
	
	
	
	下半年
	
	
	

	
	
	BOD培养箱（44°C）
	
	
	
	下半年
	
	
	


2027年仪器量值溯源（检定/校准）服务报价详单
第     页 总      页

	序号
	管理编号
	仪器设备名称
	生产厂家
	型号
	出厂编号
	检定/校准到期日期
	单价
	总价
	备注

	85
	/
	筛子
	1mm
	/
	/
	下半年
	
	
	3个

	86
	/
	电子温度计
	/
	/
	/
	上半年
	
	
	10个

	87
	/
	温湿度表（计）
	/
	/
	/
	上半年
	
	
	12个

	88
	/
	移液器
	/
	/
	/
	上半年
	
	
	20个

	89
	/
	酸式滴定管
	/
	25ml
	/
	上半年
	
	
	4根

	90
	/
	分度吸量管
	/
	0.5ml
	/
	上半年
	
	
	20根

	91
	/
	分度吸量管
	/
	1.0ml
	/
	上半年
	
	
	20根

	92
	/
	分度吸量管
	/
	2.0ml
	/
	上半年
	
	
	20根

	93
	/
	分度吸量管
	/
	5.0ml
	/
	上半年
	
	
	20根

	94
	/
	分度吸量管
	/
	10.0ml
	/
	上半年
	
	
	20根

	95
	/
	单标线吸量管
	/
	1.0ml
	/
	上半年
	
	
	20根

	96
	/
	单标线吸量管
	/
	2.0ml
	/
	上半年
	
	
	20根

	97
	/
	单标线吸量管
	/
	5.0ml
	/
	上半年
	
	
	20根

	98
	/
	单标线吸量管
	/
	10.0ml
	/
	上半年
	
	
	20根

	99
	/
	单标线吸量管
	/
	20.0ml
	/
	上半年
	
	
	20根

	100
	/
	容量瓶
	/
	10.0ml
	/
	上半年
	
	
	10个


2027年仪器量值溯源（检定/校准）服务报价详单
第     页 总      页

	序号
	管理编号
	仪器设备名称
	生产厂家
	型号
	出厂编号
	检定/校准到期日期
	单价
	总价
	备注

	101
	/
	容量瓶
	/
	20.0ml
	/
	上半年
	
	
	10个

	102
	/
	容量瓶
	/
	25.0ml
	/
	上半年
	
	
	10个

	103
	/
	容量瓶
	/
	50.0ml
	/
	上半年
	
	
	20个

	104
	/
	容量瓶
	/
	100.0ml
	/
	上半年
	
	
	20个

	105
	/
	容量瓶
	/
	250.0ml
	/
	上半年
	
	
	10个

	106
	/
	容量瓶
	/
	500.0ml
	/
	上半年
	
	
	10个

	107
	/
	容量瓶
	/
	1000.0ml
	/
	上半年
	
	
	10个

	108
	/
	比色管
	/
	25.0ml
	/
	上半年
	
	
	50根

	109
	/
	比色管
	/
	50.0ml
	/
	上半年
	
	
	50根

	110
	/
	比色管
	/
	100ml
	/
	上半年
	
	
	10根

	111
	/
	量筒
	/
	100 ml
	/
	上半年
	
	
	10个

	112
	/
	量筒
	/
	50 ml
	/
	上半年
	
	
	10个

	113
	/
	量筒
	/
	25 ml
	/
	上半年
	
	
	10个

	114
	/
	量筒
	/
	10 ml
	/
	上半年
	
	
	10个

	115
	/
	瓶口分离器
	/
	50ml
	/
	上半年
	
	
	2个


